扬州市急救中心创伤模拟人主板及供电系统升级项目采购需求

一、背景

扬州市急救中心是我市唯一从事院前医疗急救的公共卫生机构，主要承担日常急救任务、重大灾害和突发事故的紧急医学救援、重大活动的医疗保障等职责。为了加强现有培训设备维护及保养，提升培训设备的使用率，充分满足院前医疗急救从业人员技能培训的需求，现需维保培训教具。

二、需求分析

中心于2016年购置一台LAERDAL创伤模拟人（型号171-01250），综合心肺复苏、气管插管、外伤处置功能，主要用于院前医疗急救从业人员培训考核使用。因年代久远，使用频率过高，主板及供电系统功能严重落后，数据传输功能不稳定，网络连接端口兼容性差。

三、实现功能

通过Skillreporte软件传输创伤类患者（模拟）急救处置的效率，包括机械通气、心脏按压及创伤处置的质量。

- 四、升级产品具体要求

升级产品需与LAERDAL创伤模拟人（型号171-01250）及配套Skillreporte软件强关联，升级产品包含以下内容：

- （一）锂电池元器件1组

（二）复苏安妮气道1套（型号：152002）

（三）USB A-C连接线1根（交流电源适配器电缆）

（四）交流电源适配器1个（兼容各种连接头）

（五）Armbrand -BT Smart QCPR（to place in arm of manikin）组件1套

（六）智慧型蓝牙（内置在模型上）

（七）头面皮一张（型号：310220）

（八）胸皮各一张（型号：203101）

（八）RA QCPR外套一件

（九）专用螺丝刀1组

- 五、产品限价要求

最高限价1.8万元

注：1. 请供应商按需求设备清单报价。

2. 报价地址：

3. 项目联系人：

4. 联系电话：

5. 报价最后日期：