扬州市急救中心医用氧气及配送服务项目采购需求

一、背景

扬州市急救中心是我市唯一从事院前医疗急救的公共卫生机构，主要承担日常急救任务、重大灾害和突发事故的紧急医学救援、重大活动的医疗保障等职责。为了满足急危重症患者的用氧需求，亟待采购医用氧气及配送服务，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。

二、需求分析

中心救护车组每年接诊急危重症患者约一万人次左右，用氧需求较大，氧气的持续安全供应是院前医疗急救工作正常运行的最基本保障。

三、实现功能

规范院前医疗急救物资的配置，通过氧疗提高急危重症处置的质量。

四、产品具体要求

（一）产品标准：医用氧气需符合《中华人民共和国药品管理法》《中国药典》的相关规定，通常要求纯度≥99.5%。

（二）质量认证：供应商需提供有效的中国国家强制性产品认证（CCC）证书或承诺函，确保产品符合国家质量标准，质保期为12个月。

（三）包装规格：医用氧气通常以瓶装周期替换供应，具体规格有10L、40L。

（四）配送与服务要求

配送方式：医用氧气需使用危险化学品专用运输车辆进行配送，确保运输过程中的安全。

配送时间：供应商需承诺在接到充氧通知后24小时内配送，紧急情况下2小时内配送等。

售后服务：供应商需提供完善的售后服务，如设备故障响应处理、氧气瓶的定期检测、仪表及阀门损坏处理等。

五、产品限价要求

40L充氧服务费最高限价50元/瓶，10L充氧服务费最高限价20元/瓶。（包含配送及售后服务，不含空瓶采购费用）

注：1. 请供应商按需求设备清单报价。

2. 报价地址：

3. 项目联系人： 

4. 联系电话： 

5. 报价最后日期：

—2—
—1—

